Таблица 2.4 – Сводная таблица потребителей Фалилеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Часовой расход газа м3/ч | Годовой расход газа тыс.м3/год | Часовой расход газа м3/ч Генеральная схема ОАО «Газпром промгаз» | Годовой расход газа тыс.м3/год Генеральная схема ОАО «Газпром промгаз» | Часовой расход газа м3/ч перспектива | Годовой расход газа тыс.м3/год перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Горка | 95,62 | 192,7 | 36 | 65,8 | 59,0 | 114,44 |
| 2 | деревня Домашово | 260,04 | 554,6 | 433 | 935,3 | 150,04 | 323,0 |
| 3 | деревня Кайболово | 266,53 | 568,7 | 281 | 601,6 | 150,53 | 319,7 |
| 4 | деревня Лоузно | 116,83 | 239,7 | - | - | 116,83 | 239,7 |
| 5 | деревня Ратчино | 392,12 | 850,7 | 88 | 178,6 | 392,12 | 850,7 |
| 6 | деревня Систа | 158,82 | 333,7 | 92,70 | 199,89 | 158,82 | 333,7 |
| 7 | деревня Утешение | 14,08 | 23,5 | 1 | 3 | 14,08 | 23,5 |
| 8 | деревня Унатицы | 82,76 | 164,5 | - | - | 82,76 | 164,5 |
| 9 | деревня Фалилеево | 2534,81 | 4653,34 | 802 | 1781,3 | 1408,81 | 1784,34 |
| 10 | СНТ «Систа» | 186,79 | 394,8 | - | - | 186,79 | 394,8 |
|  | ИТОГО: * - с учетом коэффициента одновременност | 4167,91* | 8154,84 | 1641 | 2964 | 2526,91 | 5190,84 |