Таблица 2.1 – Объемы газопотребления населенных пунктов  расположенных на территории МО

«Фалилеевское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области (по данным администрации)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Потребители природного газа | Нужды | Кол-во шт./кв. | Часовой расход газа м3/ч | Годовой расход газа тыс.м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Горка | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 41 | 95,62 | 192,7 |  |
| 2 | деревня Домашово | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 118 | 260,04 | 554,6 |  |
| 3 | деревня Кайболово | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 121 | 266,53 | 568,7 |  |
| 4 | деревня Лоузно | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 51 | 116,83 | 239,7 |  |
| 5 | деревня Ратчино | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 181 | 392,12 | 850,7 |  |
| 6 | деревня Систа | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 71 | 158,82 | 333,7 |  |
| 7 | деревня Утешение | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 5 | 14,08 | 23,5 |  |
| 8 | деревня Унатицы | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 35 | 82,76 | 164,5 |  |
| 9 | деревня Фалилеево | Частный сектор | пищеприготовление отопление, ГВС | 122 | 268,69 | 573,4 |  |

| № п/п | Наименование населенного пункта | Потребители | Нужды | Кол-во шт./кв. | Часовой расход газа м3/ч | Годовой расход газа тыс.м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревня Фалилеево | Многоквартирные жилые дома | пищеприготовление | 6/396 | 92,87 | 129,1 |  |
|  |  | Котельная д.Фалилеево мощностью 19,8 МВт | отопление, ГВС | 1 | 2280 | 4170 |  |
|  |  | ООО «Агрокомплекс Домашово» | отопление, ГВС,вентиляция | 1 | 161,94 | 354,24 |  |
|  | Итого по деревне Фалилеево |  |  |  | 2534,81 | 4653,34 |  |
| 10 | СНТ «Систа» | участки | пищеприготовление отопление, ГВС | 84 | 186,79 | 394,8 |  |
|  | Итого по Фалилеевскому сельскому поселению |  |  |  | 4167,91* | 8154,84 | * - с учетом коэффициента одновременност |
|  | Всего по Котельскому сельскому поселению |  |  |  | 1808 | 4389,8 | по данным схемы гидравлического расчета ОАО «Газпром промгаз»2012г. |
|  | Всего с учетом всех нагрузок в точке врезки |  |  |  | 5975,91 | 12544,64 | с учетом прилегающих территорий |