Таблица 2.2 – Перечень потребителей Фалилеевского сельского поселения, включенных в       Генеральную схему ОАО «Газпром промгаз» Москва 2012 год от ГРС «Озертицы»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Часовой расход газа м3/ч | Годовой расход газа тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | д. Горка | 36 | 65,8 |
| 2 | д. Домашово | 433 | 935,3 |
| 3 | д. Кайболово | 281 | 601,6 |
| 4 | д. Ратчино | 88 | 178,6 |
| 5 | д. Утешение | 1 | 3 |
| 6 | д. Фалилеево | 802 | 1781,3 |
|  | Итого: | 1641 | 2964 |

Таблица 2.3 – Перечень потребителей Котельского сельского поселения,)включенных в       Генеральную схему ОАО «Газпром промгаз» Москва 2012 год от ГРС «Озертицы» (прилегающие территории)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Часовой расход газа м3/ч | Годовой расход газа тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | д. Удосолово | 201 | 427,7 |
| 2 | д. Бол.Руддилово | 97 | 197,4 |
| 3 | д. Велькота | 132 | 277,3 |
| 4 | п. Котельский | 526 | 1142,1 |
| 5 | П.Котлы | 476 | 1034 |
| 6 | д. Мал.Руддилово | 39 | 75,2 |
| 7 | п. Неппово | 320 | 686,2 |
| 8 | д. Пумалицы | 69 | 136,3 |
| 9 | д. Тютицы | 55 | 108,1 |
|  | Итого: | 1915 | 4083,9 |