4

15287-ГСН.СХ ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы газоснабжения природным газом населенных пунктов расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области является договор между АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и  администрации Фалилеевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района на тему: «Схема газоснабжения Фалилеевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

В рамках разработки схемы газоснабжения Фалилеевского сельского поселения:

- выполнен расчет перспективного газопотребления по каждому населенному

пункту;

- выбраны трассы перспективных газопроводов;

- определены основные технические параметры сети газораспределения на

основе гидравлических расчетов;

- определена потребность в материально-технических ресурсах при

строительстве объектов газораспределения.

Перспективная схема газоснабжения Фалилеевского сельского поселения

согласована с главой администрации Фалилеевского сельского поселения.

Результаты гидравлического расчета газораспределительных сетей, отражающие параметры существующих и перспективных объектов газораспределения, согласованы с

филиалом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисеппе.

ПКЦ АО "Газпром

газораспределение

Ленинградская область"

Алексеева

Мескина

Мескина

Нефёдова

П

1

12.15

12.15

12.15

12.15

Пояснительная

записка