Таблица 2.2 – Перечень потребителей Фалилеевского сельского поселения, включенных в       Генеральную схему ОАО «Газпром промгаз» Москва 2012 год от ГРС «Озертицы»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Часовой расход газа м3/ч | Годовой расход газа тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | д. Горка-2 | 36,0 | 78,3 |
| 2 | д. Домашово | 110,0 | 231,6 |
| 3 | д. Кайболово | 116,0 | 249,0 |
| 4 | д. Фалилеево | 802,0 | 1593,1 |
|  | КОМБЫТ |  |  |
| 1 | д. Фалилеево, котельная Домашово | 324,0 | 1275,9 |
|  | Итого: | 1388,0 | 3427,9 |

Таблица 2.3 – Перечень потребителей Котельского сельского поселения,)включенных в       Генеральную схему ОАО «Газпром промгаз» Москва 2012 год от ГРС «Озертицы» (прилегающие территории)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Часовой расход газа м3/ч | Годовой расход газа тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | д. Удосолово | 59,0 | 125,9 |
| 2 | д. Бол.Руддилово | 97 | 208,7 |
| 3 | д. Велькота | 132 | 283,7 |
| 4 | п. Котельский | 181 | 300,0 |
| 5 | П.Котлы | 381 | 777,3 |
| 6 | д. Мал.Руддилово | 39 | 85,6 |
| 7 | п. Неппово | 97 | 204,9 |
| 8 | д. Пумалицы | 69 | 151,2 |
| 9 | д. Раннолово | 91 | 197,8 |
| 10 | д. Тютицы | 55 | 118,3 |
|  | КОМБЫТ |  |  |
| 1 | д. Котлы кот.№7 | 8 | 28,1 |
| 2 | д. Котлы кот.№10 | 88 | 203,9 |
| 3 | п. Неппово кот.№8 | 197 | 233,3 |
| 4 | п. Неппово кот.№8 | 26 | 65,0 |
| 5 | п. Котельский кот.№9 | 523 | 2005,5 |
|  | Итого: | 2043,0 | 4989,2 |