5

1 Общие сведения о районе строительства

Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района  расположено в юго-западной части Ленинградской области.

Фалилеевское сельское поселение граничит на севере и востоке- с Гатчинским муниципальным районом, на западе- с Волосовским муниципальным районом, на юге- с Толмачевским городским поселением.

Информация о расположенных на территории Фалилеевского сельского поселения, населенных пунктов  представлена в таблице (Таблица 1.1).

Таблица 1.1 – населенные пункты, расположенные на территории Фалилеевского сельского поселения.

| №п/п | Населенный пункт |
| --- | --- |
| 1 | деревня Горка |
| 2 | деревня Домашово |
| 3 | деревня Кайболово |
| 4 | Деревня Лоузно |
| 5 | Деревня Ратчино |
| 6 | Деревня Систа |
| 7 | Деревня Утешение |
| 8 | Деревня Унатицы |
| 9 | Деревня Фалилеево Административный центр |
| 10 | СНТ «Систа» |

2 Схема газоснабжения Фалилеевского сельского поселения

2.1 Расчетная потребность в газе

Расчет потребности населенных пунктов в природном газе выполнен на основе материалов, собранных и представленных Администрацией Фалилеевского сельского поселения Кингисеппского района .  При выполнение гидравлического расчета газопроводов использована программа Microsoft Office Excel 2003.

Нормативные документы которые использовались при разработке схемы газоснабжения:

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.,

- Постановление № 87 от 16.02.2008

- Градостроительный план земельного участка, градостроительный регламент, технический регламент и другие нормативные документы, согласованные с Госгортехнадзором России.

Расчетная потребность Фалилеевского сельского поселения  в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества

газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из

количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа

на нужды отопления и вентиляции;

- на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с

низким КПД использования угля;

- для перевода на газ отопительных котельных, котельных коммунально-

бытовых и промышленных предприятий, работающих на мазуте;

- нужды сельского хозяйства с учетом перевода на природный газ всего

стационарного топливопотребляющего оборудования;

- на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных

промышленных предприятиях.

Расчетный годовой расход на одну квартиру(для домов с центральным отоплением и ГВС)

Таблица 1

| отапливаемая площадь | м2 | ~ 100,0 |
| --- | --- | --- |
| ~ количество человек проживающих | чел | ~ 4 |
| Годовой расход газа | тыс. м3 | ~ 0,326 |

Расчетный часовой расход на одну квартиру(для домов с центральным отоплением и ГВС)

Таблица 2

| Устанавливаемое оборудование | Расход газа м3/ч |
| --- | --- |
| Плита газовая ПГ-4 | 1,3 |
| Водонагревательный аппарат ВПГ | - |
| Отопительный аппарат АОГВ | - |
| С учетом коэффициента одновременности | 1,3 |

Расчетный годовой расход на одну  квартиру для ИЖС

Таблица 3

| отапливаемая площадь м2 | ~ 104,0 |
| --- | --- |
| ~ количество человек проживающих чел | ~ 4 |
| Годовой расход газа тыс. м3 | ~ 4,7 |

Расчетный часовой расход на одну квартиру для ИЖС

Таблица 4

| Устанавливаемое оборудование | Расход газа м3/ч |
| --- | --- |
| Плита газовая ПГ-4 | 1,3 |
| Водонагревательный аппарат ВПГ | 1,8 |
| Отопительный аппарат АОГВ | 1,75 |
| С учетом коэффициента одновременности | 3,66 |

Данные по объектам, включенным в схему газификации Фалилеевского сельского поселения, представлены в таблице (Таблица 2.2).