(приложение 3)

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением

от 01.09.2015г. N 81

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности

администрации муниципального  образования «Фалилеевское

сельское поселение»     предназначенного для предоставления

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование объекта ( движимое) | характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электростанция тип ГАБ -4 |  |
| 2. | Экономайзер тип ЭП -2-236 | Зав. №1680 давл.П-18кг/ч темп. Воды выше70гр.нагр. пара140-160 |
| 3. | Экономайзер тип ЭП -2-236 | Зав. №1700 от 27.07.85 |
| 4. | Экономайзер тип ЭП -2-236 | Зав. №1698 от 27.07.85 |
| 5. | Экономайзер тип ЭП -2-236 | Зав. №1701 от 27.07.85 |
| 6. | Щит управления ПУ Каскад -32 |  |
| 7 | Щкаф ЩО |  |
| 8 | Фильтр ФИПа |  |
| 9 | Счетчик СГ -150-650—04-01 |  |
| 10 | Солерастворитель | 700м3 |
| 11 | Сварочный выпрямитель |  |
| 12 | Солерастворитель | Эмалирован. емк.16м3 |
| 13 | Сборка РТСА (сигн. Автом.) | Сборка РТСА |
| 14 | Редукционная установка БРУ 13 |  |
| 15 | Дымосос ДН-12 | ВДН-10*1500 ЛВР тип двиг. 4АМ 180м4 УЗ |
| 16 | Прибор шахтный интерфермер |  |
| 17 | Прибор учета т/энергии |  |
| 18 | Подогреватель пароводянной | ПП-2-11-2-11 ост.108.221.105-75 |
| 19 | Подогреватель пароводяной ПП -2 | ПП-2-11-2-11 ост.108.221.105-75 |
| 20 | Подогреватель пароводяной ПП -2 | ПП-2-11-2-11 ост.108.221.105-75 |
| 21 | Подогреватель пароводяной ПП -2 | ПП-2-11-2-11 ост.108.221.105-75 |
| 22 | Подогреватель пароводяной ПП -2 | ПП-2-11-2-11 ост.108.221.105-75 |
| 23 | Подогреватель пароводяной ПП -2 | ПП-2-11-2-11 ост.108.221.105-75 |
| 24 | Насос перекачки воды | К 45/30 взрых.промывка ЦНС -60-132 |
| 25 | Насос ЭЦВ -8-50-250 |  |
| 26 | Котел ДЕ -10-14-ГМ | Завод. №51522рег. 25901 от 13.01.1989ст. 1 |
| 27 | Котел ДЕ -10-14-ГМ | Завод. №51522рег. 25902 от 13.01.1989ст. 1 |
| 28 | Котел ДЕ -10-14-ГМ | Завод. №51522рег. 25903 от 13.01.1989ст. 1 |
| 29 | Колонка деаэратор | Тип ДА -50 атмосф. Расх.50т в час Объем 15мз давл. 0,2-0,4 КРС-см2 |
| 30 | Колонка деаэратор | Тип ДА -50 атмосф. Расх.50т в час Объем 15мз давл. 0,2-0,4 КРС-см2 |
| 31 | Газораспред. Уст-ка | Состоит из РДУК,ПСК.ПЗК.Газовой счетчик. Запорной трубы |